## Лист1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Кузбасская энергосетевая компания" в 2021 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению, а также информация об объёме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии (за период с января по июнь 2021 г., включительно).
№ п/п | Филиалы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | 2021 год
|  | Количество технологических нарушений | [21 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*час
|  | 1 квартал |  |  | Итого за 1 квартал | 2 квартал |  |  | Итого за 2 квартал | 3 квартал |  |  | Итого за 3 квартал | 4 квартал |  |  | Итого за 4 квартал | Всего за 2021 год | Из них: |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  | Январь | Февраль | Март |  | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |  | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчётных природно -климатических нагрузок | Повреждения в сети потребителя | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженк" | 5 | 3 | 9 | 17 | 14 | 21 | 7 | 42 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 32 | 4 | 0 | 1 | 22 | 3.423 | 2.434 |  |  | 5.857
2 | Филиал "Энергосеть г. Белово" | 3 | 5 | 9 | 17 | 13 | 10 | 20 | 43 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 40 | 5 | 0 | 4 | 10 | 2.644 | 112.917 |  |  | 115.561
3 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | 6 | 0 | 8 | 14 | 4 | 3 | 5 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 14 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1.456 | 2.36 |  |  | 3.816
4 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.07 | 0.802 |  |  | 0.872
5 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 3 | 10 | 5 | 18 | 5 | 5 | 3 | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 28 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.754 | 3.145 |  |  | 7.899
6 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.982 | 0.838 |  |  | 1.82
7 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 0 | 9 | 3 | 12 | 6 | 6 | 10 | 22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34 | 22 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0.236 | 1.603 |  |  | 1.839
8 | Филиал "Энергосеть г. Мыски" | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 19 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27 | 21 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2.46 | 2.495 |  |  | 4.955
9 | Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" | 3 | 9 | 11 | 23 | 14 | 47 | 31 | 92 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 115 | 23 | 2 | 0 | 5 | 85 | 7.532 | 25.972 |  |  | 33.504
10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 7 | 14 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2.112 | 13.543 |  |  | 15.655
11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.823 | 0 |  |  | 1.823
12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | 5 | 7 | 7 | 19 | 14 | 14 | 24 | 52 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 53 | 9 | 0 | 6 | 3 | 4.16 | 9.85 |  |  | 14.01
13 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2.095 | 2.78 |  |  | 4.875
14 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.532 | 1.342 |  |  | 1.874
15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 10 | 18 | 25 | 53 | 8 | 20 | 9 | 37 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 71 | 3 | 0 | 10 | 6 | 5.388 | 4.27 |  |  | 9.658
16 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 3 | 9 | 22 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 20 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1.088 | 3.854 |  |  | 4.942
17 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 8 | 27 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 14 | 1 | 0 | 4 | 14 | 0.711 | 4.344 |  |  | 5.055
18 | Филиал "Энергосеть г. Тяжинский" | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.062 | 2.145 |  |  | 3.207
19 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 16 | 23 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 13 | 3 | 0 | 7 | 8 | 0.416 | 2.104 |  |  | 2.52
20 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0.914 |  |  | 0.914
21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | 1 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24 | 18 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1.112 | 1.922 |  |  | 3.034
Итого: |  | 48 | 89 | 105 | 242 | 115 | 181 | 182 | 478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 424 | 33 | 0 | 54 | 208 | 44.056 | 199.634 | 0 | 0 | 243.69
Общее количество технологических нарушений в электрических сетях филиалов ООО "КЭнК" за период с января по июнь 2021 года составило 719, недоотпуск электроэнергии в результате инцидентов 243,197 тыс. кВт*час