## Лист1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Кузбасская энергосетевая компания" в 2021 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению, а также информация об объёме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии (за период с января по сентябрь 2021 г., включительно).
№ п/п | Филиалы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | 2021 год
|  | Количество технологических нарушений | [21 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*час
|  | 1 квартал |  |  | Итого за 1 квартал | 2 квартал |  |  | Итого за 2 квартал | 3 квартал |  |  | Итого за 3 квартал | 4 квартал |  |  | Итого за 4 квартал | Всего за 2021 год | Из них: |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  | Январь | Февраль | Март |  | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |  | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчётных природно -климатических нагрузок | Повреждения в сети потребителя | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженк" | 5 | 3 | 9 | 17 | 14 | 21 | 7 | 42 | 20 | 9 | 7 | 36 |  |  |  | 0 | 95 | 61 | 5 | 0 | 1 | 28 | 3.423 | 2.434 | 2.847 |  | 8.704
2 | Филиал "Энергосеть г. Белово" | 3 | 5 | 9 | 17 | 13 | 10 | 20 | 43 | 21 | 15 | 10 | 46 |  |  |  | 0 | 106 | 67 | 9 | 0 | 5 | 25 | 2.644 | 112.917 | 6.919 |  | 122.48
3 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | 6 | 0 | 8 | 14 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | 4 | 1 | 20 |  |  |  | 0 | 46 | 21 | 3 | 0 | 3 | 19 | 1.456 | 2.36 | 3.889 |  | 7.705
4 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 2 | 7 |  |  |  | 0 | 18 | 9 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0.07 | 0.802 | 1.702 |  | 2.574
5 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 3 | 10 | 5 | 18 | 5 | 5 | 3 | 13 | 8 | 4 | 6 | 18 |  |  |  | 0 | 49 | 40 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.754 | 3.145 | 4.622 |  | 12.521
6 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 1 | 5 | 11 |  |  |  | 0 | 22 | 18 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.982 | 0.838 | 0.398 |  | 2.218
7 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 0 | 9 | 3 | 12 | 6 | 6 | 10 | 22 | 5 | 4 | 4 | 13 |  |  |  | 0 | 47 | 32 | 1 | 0 | 1 | 13 | 0.236 | 1.603 | 2.387 |  | 4.226
8 | Филиал "Энергосеть г. Мыски" | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 8 | 7 | 19 | 4 | 3 | 4 | 11 |  |  |  | 0 | 38 | 26 | 4 | 0 | 3 | 5 | 2.46 | 2.495 | 10.409 |  | 15.364
9 | Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" | 3 | 9 | 11 | 23 | 14 | 47 | 31 | 92 | 19 | 23 | 13 | 55 |  |  |  | 0 | 170 | 35 | 2 | 0 | 7 | 126 | 7.532 | 25.972 | 17.846 |  | 51.35
10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 8 | 3 | 12 |  |  |  | 0 | 34 | 24 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2.112 | 13.543 | 2.597 |  | 18.252
11 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.823 | 0 | 0 |  | 1.823
12 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | 5 | 7 | 7 | 19 | 14 | 14 | 24 | 52 | 20 | 17 | 8 | 45 |  |  |  | 0 | 116 | 86 | 13 | 0 | 11 | 6 | 4.16 | 9.85 | 7.656 |  | 21.666
13 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 9 | 32 | 13 | 17 | 62 |  |  |  | 0 | 73 | 16 | 1 | 0 | 1 | 55 | 2.095 | 2.78 | 71.567 |  | 76.442
14 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 |  |  |  | 0 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.532 | 1.342 | 0.077 |  | 1.951
15 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 10 | 18 | 25 | 53 | 8 | 20 | 9 | 37 | 14 | 21 | 18 | 53 |  |  |  | 0 | 143 | 107 | 9 | 0 | 16 | 11 | 5.388 | 4.27 | 6.726 |  | 16.384
16 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 3 | 9 | 22 | 16 | 13 | 11 | 40 |  |  |  | 0 | 73 | 34 | 2 | 0 | 25 | 12 | 1.088 | 3.854 | 9.989 |  | 14.931
17 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | 10 | 8 | 27 | 6 | 5 | 9 | 20 |  |  |  | 0 | 53 | 24 | 1 | 0 | 6 | 22 | 0.711 | 4.344 | 15.912 |  | 20.967
18 | Филиал "Энергосеть г. Тяжинский" | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.062 | 2.145 | 0.308 |  | 3.515
19 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | 3 | 4 | 1 | 8 | 1 | 6 | 16 | 23 | 9 | 8 | 14 | 31 |  |  |  | 0 | 62 | 32 | 3 | 0 | 16 | 11 | 0.416 | 2.104 | 2.615 |  | 5.135
20 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 0 | 3 | 8 |  |  |  | 0 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0.914 | 0.978 |  | 1.892
21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | 1 | 9 | 1 | 11 | 4 | 5 | 4 | 13 | 13 | 14 | 2 | 29 |  |  |  | 0 | 53 | 34 | 5 | 0 | 1 | 13 | 1.112 | 1.922 | 5.903 |  | 8.937
Итого: |  | 48 | 89 | 105 | 242 | 115 | 181 | 182 | 478 | 218 | 165 | 138 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 688 | 65 | 0 | 105 | 383 | 44.056 | 199.634 | 175.347 | 0 | 419.037
Общее количество технологических нарушений в электрических сетях филиалов ООО "КЭнК" за период с января по сентябрь 2021 года составило 1241, недоотпуск электроэнергии в результате инцидентов 419,037 тыс. кВт*час