## Лист1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Кузбасская энергосетевая компания" в 2022 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению, а также информация об объёме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии (за период с января по декабрь 2022 г., включительно).
№ п/п | Филиалы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | 2022 год
|  | Количество технологических нарушений | [21 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*час
|  | 1 квартал |  |  | Итого за 1 квартал | 2 квартал |  |  | Итого за 2 квартал | 3 квартал |  |  | Итого за 3 квартал | 4 квартал |  |  | Итого за 4 квартал | Всего за 2022 год | Из них: |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  | Январь | Февраль | Март |  | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |  | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчётных природно -климатических нагрузок | Повреждения в сети потребителя | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженк" | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 21 | 15 | 40 | 13 | 19 | 6 | 38 | 7 | 11 | 3 | 21 | 109 | 66 | 5 | 0 | 3 | 35 | 1.534 | 6.113 | 3.499 | 3.343 | 14.489
2 | Филиал "Энергосеть г. Белово" | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 9 | 17 | 39 | 32 | 20 | 12 | 64 | 15 | 13 | 2 | 30 | 139 | 86 | 16 | 0 | 9 | 28 | 0.645 | 1.802 | 3.329 | 3.368 | 9.144
3 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.243 | 6.039 | 0.017 | 0 | 8.299
4 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.543 | 1.64 | 0 | 0 | 2.183
5 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 25 | 1 | 6 | 1 | 8 | 5 | 0 | 8 | 13 | 49 | 24 | 4 | 0 | 2 | 19 | 2.042 | 11.395 | 1.933 | 1.327 | 16.697
6 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.159 | 0 | 0 | 0.339
7 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | 10 | 2 | 9 | 21 | 2 | 1 | 2 | 5 | 44 | 20 | 3 | 0 | 2 | 19 | 0.18 | 0.28 | 1.632 | 0.093 | 2.185
8 | Филиал "Энергосеть г. Мыски" | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 24 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.639 | 3.877 | 5.964 | 0 | 17.48
9 | Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" | 2 | 8 | 9 | 19 | 19 | 16 | 20 | 55 | 18 | 26 | 7 | 51 | 21 | 10 | 9 | 40 | 165 | 61 | 3 | 0 | 4 | 97 | 3.931 | 28.05 | 14.734 | 12.009 | 58.724
10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 24 | 14 | 22 | 15 | 51 | 31 | 4 | 6 | 41 | 119 | 65 | 2 | 0 | 10 | 42 | 0.192 | 4.138 | 8.503 | 7.185 | 20.018
11 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | 4 | 2 | 5 | 11 | 7 | 10 | 37 | 54 | 23 | 16 | 6 | 45 | 11 | 9 | 3 | 23 | 133 | 86 | 12 | 0 | 9 | 26 | 0.577 | 8.941 | 11.502 | 6.37 | 27.39
12 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.004 | 0.71 | 0 | 0 | 0.714
13 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.475 | 0 | 0 | 0.475
14 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 24 | 8 | 6 | 38 | 11 | 9 | 32 | 52 | 8 | 18 | 6 | 32 | 13 | 22 | 23 | 58 | 180 | 151 | 4 | 0 | 9 | 16 | 3.613 | 6.189 | 1.625 | 9.018 | 20.445
15 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 10 | 39 | 7 | 3 | 7 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3 | 61 | 36 | 3 | 0 | 3 | 19 | 51.448 | 5.707 | 4.756 | 0.285 | 62.196
16 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 26 | 11 | 15 | 9 | 35 | 13 | 9 | 2 | 24 | 90 | 44 | 5 | 0 | 5 | 36 | 2.009 | 5.224 | 54.784 | 4.245 | 66.262
17 | Филиал "Энергосеть г. Тяжинский" | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.705 | 0.44 | 0 | 0 | 1.145
18 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 17 | 1 | 3 | 9 | 13 | 9 | 2 | 7 | 18 | 56 | 33 | 3 | 0 | 6 | 14 | 1.17 | 1.553 | 0.899 | 2.904 | 6.526
19 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 8 | 3 | 0 | 1 | 13 | 0.019 | 2.727 | 1.919 | 0.921 | 5.586
20 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1.613 | 7.617 | 0 | 0 | 9.23
Итого: |  | 45 | 46 | 52 | 143 | 107 | 170 | 208 | 485 | 145 | 158 | 89 | 392 | 133 | 82 | 65 | 280 | 1300 | 751 | 75 | 0 | 68 | 406 | 80.287 | 103.076 | 115.096 | 51.068 | 349.527
Общее количество технологических нарушений в электрических сетях филиалов ООО "КЭнК" за период с января по декабрь 2022 года составило 1300, недоотпуск электроэнергии в результате инцидентов 349,527 тыс. кВт*час