## Лист1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Кузбасская энергосетевая компания" в 2020 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению, а также информация об объёме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии (за период с января по март 2020 г., включительно).
№ п/п | Филиалы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | 2020 год
|  | Количество технологических нарушений | [21 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*час
|  | 1 квартал |  |  | Итого за 1 квартал | 2 квартал |  |  | Итого за 2 квартал | 3 квартал |  |  | Итого за 3 квартал | 4 квартал |  |  | Итого за 4 квартал | Всего за 2020 год | Из них: |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  | Январь | Февраль | Март |  | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |  | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчётных природно -климатических нагрузок | Повреждения в сети потребителя | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженк" | 6 | 9 | 16 | 31 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 14 | 1 | 0 | 5 | 11 | 7.526 |  |  |  | 7.526
2 | Филиал "Энергосеть г.Белово" | 5 | 12 | 11 | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.754 |  |  |  | 1.754
3 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | 0 | 1 | 2 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.174 |  |  |  | 0.174
4 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | 9 | 2 | 2 | 13 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5.014 |  |  |  | 5.014
5 | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | 0 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 |  |  |  | 0.21
6 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | 2 | 1 | 0 | 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.43 |  |  |  | 0.43
7 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 3 | 2 | 5 | 10 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.665 |  |  |  | 1.665
8 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 1 | 1 | 4 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.764 |  |  |  | 0.764
9 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0
10 | Филиал "Энергосеть г. Мыски" | 4 | 5 | 3 | 12 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.54 |  |  |  | 1.54
11 | Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" | 13 | 6 | 7 | 26 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 5 | 1 | 0 | 1 | 19 | 12.232 |  |  |  | 12.232
12 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | 1 | 2 | 3 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.423 |  |  |  | 0.423
13 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | 0 | 3 | 4 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.84 |  |  |  | 0.84
14 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | 3 | 6 | 6 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 5 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3.548 |  |  |  | 3.548
15 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" | 4 | 1 | 2 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.761 |  |  |  | 3.761
16 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | 0 | 0 | 15 | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 2.294 |  |  |  | 2.294
17 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 20 | 15 | 26 | 61 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 49 | 1 | 0 | 1 | 10 | 5.88 |  |  |  | 5.88
18 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | 1 | 5 | 11 | 17 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0.901 |  |  |  | 0.901
19 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | 3 | 2 | 4 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.548 |  |  |  | 1.548
20 | Филиал "Энергосеть г. Тяжинский" | 2 | 2 | 2 | 6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.722 |  |  |  | 2.722
21 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | 2 | 1 | 4 | 7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.523 |  |  |  | 0.523
22 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | 0 | 0 | 1 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.126 |  |  |  | 0.126
23 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | 0 | 5 | 4 | 9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.334 |  |  |  | 1.334
Итого: |  | 79 | 82 | 132 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293 | 182 | 15 | 0 | 14 | 78 | 55.209 | 0 | 0 | 0 | 55.209
Общее количество технологических нарушений в электрических сетях филиалов ООО "КЭнК" за период с января по март 2020 года составило 293, недоотпуск электроэнергии в результате инцидентов 55,209 тыс. кВт*час