## Лист1
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2017 год
№ | Наименование ТСО | Тип | Линии | [5 empty] | Силовые трансформаторы | [5 empty] | Выключатели
|  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ
|  |  | Износ, % | [5 empty] | Износ, % | [5 empty] | Износ, %
|  |  | 2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/-
1 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ВЛ | 59 | 60 | 1 | 40 | 37 | -3 | 61 | 62 | 1 | 42 | 40 | -2 | 55 | 10 | -45 | 24 | 25 | 1
|  | КЛ | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 3
Уровень физического износа определен на основе данных о фактическом сроке службы оборудования.

## Лист1 (2)
Уровень физического износа объектов электросетевого хозяйства ООО "Кузбасская энергосетевая компания" за 2017 год
№ | Наименование ТСО | Тип | Линии | [5 empty] | Силовые трансформаторы | [5 empty] | Выключатели
|  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ |  |  | 110 кВ |  |  | 35 кВ
|  |  | Износ, % | [5 empty] | Износ, % | [5 empty] | Износ, %
|  |  | 2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/- | 2017 | 2018 | +/-
1 | ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | ВЛ | 25 | 25 | 0 | 25 | 23 | -2 | 25 | 25 | 0 | 25 | 24 | -1 | 25 | 12 | -13 | 25 | 25 | 0
|  | КЛ | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0
Уровень физического износа определен на основании методики оценки технического состояния основного технологического оборудования и линий электропередачи
№ 676 от 26.07.2017.