## Лист1
Приложение №1
Сводная информация*
о наличии объёма свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по центрам питания 35 кВ и выше
№ п/п | Наименование подстанции | Место расположения | Мощность трансформаторов, кВА | Мощность трансформаторов (n-1), кВт | Фактические замеры, кВт | Профицит/дефицит мощности по фактическим замерам, кВт | Загрузка, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | ПС 110/10 "Ресурсная" | г. Юрга | 32000 | 12800 | 138 | 12662 | 1.01%
2 | ПС 110/10 кВ "Западная" | г. Юрга | 50000 | 20000 | 9834 | 10166 | 47.16%
3 | ПС 110/10 "Урожайная" | г. Юрга | 32000 | 12800 | 13358 | -558 | 104.4%
4 | ПС 35/10 кВ "ГПП" | г. Юрга | 20000 | 8000 | 7344 | 656 | 91.8%
5 | ПС 110/35/6 Юбилейная" | г. Новокузнецк | 80000 | 32000 | 33256 | -1256 | 103.9%
6 | ПС 35/6 "Антоновская" | г. Новокузнецк | 40000 | 16000 | 16800 | -800 | 105%
7 | ПС 110/10 кВ "Пионерная" | пгт. Крапивинский | 16300 | 5040 | 2000 | 3040 | 39.7%
8 | ПС 35/0,4 кВ "Пихтовая" | п. Большая Натальевка, Тисульский район | 400 | 320 | 10 | 310 | 3.13%
9 | ПС 35/6 кВ "Берикульская" | п. Берикульский, Тисульский район | 2800 | 1120 | 560 | 560 | 50%
10 | ПС 35/6 кВ "Комсомольская" | п. Комсомольск, Тисульский район | 3200 | 1280 | 840 | 440 | 65.63%
11 | ПС 35/6 кВ "Кайчакская" | Тисульский район | 1000 | 800 | 594 | 206 | 74.25%
12 | ПС 35/10 кВ "ППШ" | г. Полысаево | 20000 | 8000 | 7680 | 320 | 96%
13 | ПС 35/6 кВ "Туманная" | г. Таштагол | 8000 | 3200 | 705 | 2495 | 22.03%
14 | ПС 35/6 кВ "Коура" | Таштагольский район | 1000 | 900 | 70 | 830 | 7.7%
15 | ПС 35/6 кВ "Спасск" | п. Спасск, Таштагольский район | 1600 | 1280 | 590 | 690 | 46.1%
16 | ПС 35/0,4 кВ "Чулеш" | п. Чулеш, Таштагольский район | 400 | 320 | 41 | 279 | 12.81%
17 | ПС 35/6 кВ "Селезень" | Таштагольский район | 2500 | 2000 | 69 | 1931 | 3.45%
18 | ПС 35/6 кВ "Сухаринка" | пгт. Темиртау | 1000 | 800 | 70 | 730 | 8.75%
19 | ПС 35/6 кВ "Каритшал" | пгт. Шерегеш | 4000 | 3200 | 1080 | 2120 | 33.75%
20 | ПС 35/6 кВ "Утуя" | пгт. Шерегеш | 5000 | 2000 | 77 | 1923 | 3.8%
21 | ПС 35/6 кВ "Спорткомплекс" | пгт. Шерегеш | 12600 | 5040 | 4976 | 64 | 98.73%
22 | ПС 35/6 кВ "Ключевая" | пгт. Шерегеш | 20000 | 8000 | 1472 | 6528 | 18.4%
23 | ПС 35/6 "Снежная" | пгт. Шерегеш | 12600 | 5040 | 70 | 4970 | 1%
24 | ПС 35/10 кВ "Украинская" | пгт. Яя | 8000 | 3200 | 3381 | -181 | 105%
25 | ПС 35/6 кВ "Осинниковская городская" | г. Осинники | 20000 | 8000 | 5558 | 2442 | 69.48%
26 | ПС 35/10 кВ "Парковая" | г. Белово | 20000 | 8000 | 4620 | 3380 | 57.75%
27 | ПС 35/6 кВ "Дальние горы" | г. Киселевск | 20000 | 9520 | 2235.4 | 7284.6 | 23.53%
28 | ПС 35/6 кВ "Талон" | п. Талон, Алтайский край | 1000 | 800 | 63 | 737 | 7.78%
29 | ПС 35/6 кВ "п. Майский" | п. Майск, Алтайский край | 1000 | 800 | 69 | 731 | 8.6%
30 | ПС 35/0,4 "Талон-2" | п. Талон, Алтайский край | 250 | 200 | 80 | 120 | 40%