2.2. Рейтинг филиалов ООО «КЭнК» по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, cid:image001.png@01D18373.520CBFE0 | | | | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, cid:image002.png@01D18373.520CBFE0 | | | | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),  cid:image003.png@01D18373.520CBFE0 | | | | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),  cid:image004.png@01D18373.520CBFE0 | | | | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Филиал «Энергосеть г. Белово» |  |  | 0,00098 | 0,03402 |  |  | 0,000929 | 0,03834 |  |  | 0,34596 | 3,3548 |  |  | 0,05158 | 0,7099 |  |  |
| 2 | Филиал «Энергосеть г. Анжеро-судженска» |  |  | 0,0489 | 0,0417 |  |  | 0,0601 | 0,03295 |  |  | 0,6941 | 2,6619 |  |  | 0,1328 | 0,5967 |  |  |
| 3 | Филиал "Энергосеть  г. Гурьевск"  ООО "КЭнК" |  |  | 0,03004 | 0,0664 |  |  | 0,03578 | 0,08105 |  |  | 0,1084 | 0,9556 |  |  | 0,0252 | 0,2376 |  |  |
| 4 | Филиал "Энергосеть  г. Калтан"  ООО "КЭнК" |  |  | 0,0882 | 0,201 |  |  | 0,0479 | 0,0984 |  |  | 0,2383 | 0,8486 |  |  | 0,0666 | 0,2243 |  |  |
| 5 | Филиал "Энергосеть  г. Киселевск"  ООО "КЭнК" |  |  | 0,0103 | 0,404 |  |  | 0,011 | 0,0598 |  |  | 0,3707 | 0,1797 |  |  | 0,0738 | 0,04852 |  |  |
| 6 | Филиал "Энергосеть  г. Мариинск"  ООО "КЭнК" |  |  | 0,0065 | 0,0095 |  |  | 0,0142 | 0,0219 |  |  |  |  |  |  | 0,5871 | 0,1751 |  |  |
| 7 | Филиал "Энергосеть  г. Осинники"  ООО "КЭнК" |  |  | 0,00382 | 0,0761 |  |  | 0,04352 | 0,0923 |  |  | 0,345 | 0,0482 |  |  | 0,9323 | 0,1873 |  |  |
| 8 | Филиал "Энергосеть  г. Полысаево"  ООО "КЭнК" |  |  | 0,0202 | 0,03623 |  |  | 0,0186 | 0,03522 |  |  | 0,3164 | 0,8764 |  |  | 0,00527 | 0,1687 |  |  |
| 9 | Филиал "Энергосеть  г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" |  |  | 0,008826 | 0,0991 |  |  | 0,1216 | 0,13008 |  |  | 0,5818 | 1,3909 |  | 0,00052 | 0,2371 | 0,5365 |  |  |
| 10 | Филиал "Энергосеть  г. Тайга"  ООО "КЭнК" |  |  | 0,011 | 0,0169 |  |  | 0,0161 | 0,02311 |  |  | 0,2422 | 0,4037 |  |  | 0,04561 | 0,0836 |  |  |
| 11 | Филиал "Энергосеть  г. Таштагол"  ООО "КЭнК" |  | 0,0232 | 0,1593 | 0,0616 |  | 0,0187 | 0,1064 | 0,04278 |  | 0,0083 | 0,5894 | 1,4929 |  | 0,00118 | 0,1593 | 0,4428 |  |  |
| 12 | Филиал "Энергосеть  г. Топки"  ООО "КЭнК" |  |  | 0,0259 | 0,0484 |  |  | 0,0352 | 0,0558 |  |  | 0,0012 | 0,2734 |  |  | 0,00021 | 0,06146 |  |  |
| 13 | Филиал "Энергосеть  г. Юрга"  ООО "КЭнК" |  |  | 0,0222 | 0,08504 |  |  | 0,0403 | 0,163 |  | 0,00008 | 0,0015 | 0,5399 |  | 0,00003 | 0,0019 | 0,2184 |  |  |
| 14 | Филиал "Энергосеть  пгт. Яшкино"  ООО "КЭнК" |  |  | 0,0042 | 0,01036 |  |  | 0,0085 | 0,02505 |  |  | 0,0229 | 0,1436 |  |  | 0,01393 | 0,05859 |  |  |
| 15 | Филиал "Энергосеть  пгт. Яя"  ООО "КЭнК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0563 | 0,7364 |  |  | 0,0151 | 0,2356 |  |  |
| 16 | Филиал "Энергосеть  Чебулинского района"  ООО "КЭнК" |  |  | 0,0104 | 0,0039 |  |  | 0,0067 | 0,0013 |  |  | 0,1978 | 0,2123 |  |  | 0,0624 | 0,06858 |  |  |
| 17 | Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" |  |  | 0,0181 | 0,0273 |  |  | 0,0198 | 0,02234 |  |  | 0,3035 | 0,3924 |  |  | 0,0948 | 0,1243 |  |  |
| 18 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района"  ООО "КЭнК" |  |  | 0,00004 | 0,0407 |  |  | 0,000008 | 0,0364 |  |  | 0,00005 | 0,2831 |  |  | 0,00002 | 0,0984 |  |  |
| 19 | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" ООО "КЭнК" |  |  |  | 0,00017 |  |  |  | 0,00019 |  |  | 0,00007 | 0,00023 |  |  | 0,00002 | 0,00012 |  |  |
| 20 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" |  |  | 0,0015 | 0,0747 |  |  | 0,0054 | 0,1623 |  |  |  | 0,7889 |  |  |  | 0,2224 |  |  |
| 21 | Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" |  |  | 0,02946 | 0,01184 |  |  | 0,05122 | 0,0253 |  |  | 0,1525 | 0,5467 |  |  | 0,0512 | 0,2498 |  |  |
| 22 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" |  |  | 0,04049 | 0,04515 |  |  | 0,02843 | 0,0342 |  |  | 0,0848 | 0,31704 |  |  | 0,0303 | 0,1301 |  |  |
| 23 | Филиал «Энергосеть г. Новокузнецка» |  |  | 0,00089 | 0,07109 |  |  | 0,000577 | 0,3452 |  |  | 0,00682 | 0,9708 |  |  | 0,00126 | 0,3399 |  |  |
|  | Всего по сетевой организации |  | 0,0232 | 0,541246 | 1,4652 |  |  | 0,672264 | 1,52701 |  | 0,00838 | 4,6597 | 17,41747 |  |  | 2,5878 | 5,21867 |  |  |