## Лист1
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ | 12166 | 550 | 12166 | 12166 | 2105297.78 | 1598193.95 | 3908728.855 | 2598460.15
|  | ВЛ | 12166 | 550 | 12166 | 12166 | 1902553.19 | 1377936.915 | 3069464.305 | 2369530.6
| Нет | КЛ | 12166 | 550 | 12166 | 12166 | 1680931.27 | 995641.45 | 2282464.655 | 1023946.75
|  | ВЛ | 12166 | 550 | 12166 | 12166 | 1097623.19 | 775384.415 | 1443200.105 | 795017.2
750 | Да | КЛ | 12166 | 12166 | 12166 | 12166 | 2749398.67 | 2089931.675 | 5043878.1825 | 3104350.525
|  | ВЛ | 12166 | 12166 | 12166 | 12166 | 2445281.785 | 1759546.1225 | 3784981.3575 | 2760956.2
| Нет | КЛ | 12166 | 12166 | 12166 | 12166 | 2515313.905 | 1487379.175 | 3417613.9825 | 1529837.125
|  | ВЛ | 12166 | 12166 | 12166 | 12166 | 1640351.785 | 1156993.6225 | 2158717.1575 | 1186442.8
1000 | Да | КЛ | 12166 | 12166 | 12166 | 12166 | 3393499.56 | 2581669.4 | 6179027.51 | 3610240.9
|  | ВЛ | 12166 | 12166 | 12166 | 12166 | 2988010.38 | 2141155.33 | 4500498.41 | 3152381.8
| Нет | КЛ | 12166 | 12166 | 12166 | 12166 | 3349696.54 | 1979116.9 | 4552763.31 | 2035727.5
|  | ВЛ | 12166 | 12166 | 12166 | 12166 | 2183080.38 | 1538602.83 | 2874234.21 | 1577868.4
1250 | Да | КЛ | 12166 | 12166 | 12166 | 12166 | 4037600.45 | 3073407.125 | 7314176.8375 | 4116131.275
|  | ВЛ | 12166 | 12166 | 12166 | 12166 | 3530738.975 | 2522764.5375 | 5216015.4625 | 3543807.4
| Нет | КЛ | 12166 | 12166 | 12166 | 12166 | 2183080.38 | 2470854.625 | 5687912.6375 | 2541617.875
|  | ВЛ | 12166 | 12166 | 12166 | 12166 | 2725808.975 | 1920212.0375 | 3589751.2625 | 1969294