2.2. Рейтинг филиалов ООО «КЭнК» по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, cid:image001.png@01D18373.520CBFE0 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, cid:image002.png@01D18373.520CBFE0 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),cid:image003.png@01D18373.520CBFE0 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),cid:image004.png@01D18373.520CBFE0 | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Филиал «Энергосеть г. Белово» | 0 | 0 | 0,0910667 | 0,00037568 | 0 | 0 | 0,120527 | 0,0005963 | 0 | 0 | 1,144964 | 0,749616 | 0 | 0 | 0,201284 | 0,1489341 |  |  |
| 2 | Филиал «Энергосеть г. Анжеро-Cудженска» | 0 | 0 | 0,142919 | 0,00047458 | 0 | 0 | 0,09105995 | 0,00036878 | 0 | 0 | 0,14291897 | 0,00047458 | 0 | 0 | 0,091059953 | 0,000368775 |  |  |
| 3 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,05143712 | 0,000272815 | 0 | 0 | 0,049101994 | 0,000478623 | 0 | 0 | 0,707137692 | 0,0499961 | 0 | 0 | 0,143135686 | 0,008697597 |  |  |
| 4 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,042063178 | 0 | 0 | 0 | 0,023334824 | 0 | 0 | 0 | 0,699261535 | 0,29667331 | 0 | 0 | 0,170260261 | 0,054162842 |  |  |
| 5 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,046880831 | 0 | 0 | 0 | 0,037430659 | 0 | 0 | 0,00244961 | 1,40458138 | 0,259727813 | 0 | 0,00033 | 0,406543009 | 0,067752591 |  |  |
| 6 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,031928575 | 0.000192234 | 0 | 0 | 0,013817292 | 0,000192234 | 0 | 0 | 0,319258095 | 0,084661773 | 0 | 0 | 0,085634254 | 0,022832662 |  |  |
| 7 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,035761403 | 0 | 0 | 0 | 0,039215686 | 0 | 0 | 0 | 0,788453159 | 0,099860336 | 0 | 0 | 0,132037129 | 0,022495273 |  |  |
| 8 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,024341148 | 0 | 0 | 0 | 0,015429701 | 0 | 0 | 0 | 0,673327501 | 0,003790863 | 0 | 0 | 0,097336974 | 0,001051401 |  |  |
| 9 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,111980832 | 0,003577902 | 0 | 0 | 0,111264113 | 0,000235388 | 0 | 0 | 0,000210803 | 0,006356268 | 0 | 0 | 0,000121617 | 0,004335067 |  |  |
| 10 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,017709829 | 0 | 0 | 0 | 0,039003837 | 0 | 0 | 0 | 0,293709314 | 0 | 0 | 0 | 0,073503911 | 0 |  |  |
| 11 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" ООО "КЭнК" | 0 | 0,065317578 | 0,090558773 | 0,00022052 | 0 | 0,013079742 | 0,08617957 | 0,000749319 | 0 | 0,19270754 | 0,747394905 | 0,097230461 | 0 | 0,043397751 | 0,219734953 | 0,034578537 |  |  |
| 12 | Филиал "Энергосеть г. Топки" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,030781214 | 0 | 0 | 0 | 0,021220253 | 0 | 0 | 0 | 0,062612431 | 0,186318057 | 0 | 0 | 0,021330101 | 0,034174454 |  |  |
| 13 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,026420294 | 0,000007376 | 0 | 0 | 0,019862847 | 0,0000156926 | 0 | 0 | 0,31903343 | 0,005770805 | 0 | 0 | 0,0895927 | 0,003354283 |  |  |
| 14 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,017256903 | 0 | 0 | 0 | 0,01545324 | 0 | 0 | 0 | 0,044531538 | 0,044531538 | 0 | 0 | 0,01679103 | 0,01679103 |  |  |
| 15 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,045655949 | 0 | 0 | 0 | 0,05714835 | 0 | 0 | 0 | 0,624122263 | 0,030096679 | 0 | 0 | 0,224674183 | 0,011922416 |  |  |
| 16 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,01143214 | 0 | 0 | 0 | 0,003652 | 0 | 0 | 0 | 0,124559432 | 0,001034205 | 0 | 0 | 0,042781819 | 00498239 |  |  |
| 17 | Филиал "Энергосеть Ижморского района" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,00065744 | 0 | 0 | 0 | 0,003652 | 0 | 0 | 0 | 0,04239892 | 0,001313924 | 0 | 0 | 0,014033064 | 0,000639471 |  |  |
| 18 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,009482538 | 0 | 0 | 0 | 0,0133779 | 0 | 0 | 0 | 0,251441632 | 0,006250343 | 0 | 0 | 0,070800869 | 0,00233819 |  |  |
| 19 | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск"ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,00000423699 | 0 | 0 | 0 | 0,00000392314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 20 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,04003166 | 0 | 0 | 0 | 0,040930098 | 0 | 0 | 0 | 0,427286849 | 0,011793593 | 0 | 0 | 0,156980439 | 0,005947477 |  |  |
| 21 | Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,023704109 | 0 | 0 | 0 | 0,041365566 | 0 | 0 | 0 | 0,301278485 | 0,005293228 | 0 | 0 | 0,115281407 | 0,002165572 |  |  |
| 22 | Филиал "Энергосеть Тисульского района"ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,019785875 | 0 | 0 | 0 | 0,030078698 | 0 | 0 | 0,013676255 | 0,349772981 | 0,009629865 | 0 | 0,002765812 | 92829289 | 0,003970216 |  |  |
| 23 | Филиал «Энергосеть г. Новокузнецка» | 0 | 0 | 0,037821233 | 0,001411467 | 0 | 0 | 0,019694152 | 0,000819936 | 0 | 0 | 0,402660227 | 0,0980111 | 0 | 0 | 0,092448744 | 0,027120652 |  |  |
|  | Всего по сетевой организации | 0 | 0,065317578 | 1,047120208 | 0,006461447 | 0 | 0,013079742 | 0,950803851 | 0,003456284 | 0 | 0,208833402 | 11,20914938 | 2,510053747 | 0 | 0,046493107 | 2,806553994 | 0,593547223 |  |  |