2.1. Показатели качества услуг по передаче электрической энергии в целом по сетевой организации в отчетном периоде, а также динамика по отношению к году, предшествующему отчетному.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Показатель | Значение показателя, годы | | |
| 2021 | 2022 | Динамика изменения показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии (cid:image001.png@01D18373.520CBFE0) | 1,12311 | 0,91121 | -0,2119 |
| 1.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 1.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,05895 | 0,01175 | -0,0472 |
| 1.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 1,06192 | 0,89749 | -0,16443 |
| 1.4 | НН (до 1 кВ) | 0,00224 | 0,00195 | -0,00029 |
| 2 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии (cid:image002.png@01D18373.520CBFE0) | 1,07172 | 0,83346 | -0,23826 |
| 2.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | - | - |
| 2.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,0736220 | 0,02305 | -0,050572 |
| 2.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 0,99690 | 0,80927 | -0,18763 |
| 2.4 | НН (до 1 кВ) | 0,00120 | 0,00115 | -0,00005 |
| 3 | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (cid:image003.png@01D18373.520CBFE0) | 13,7275 | 7,91509 | -5,81241 |
| 3.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | 0,08899 | +0,08899 |
| 3.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,1683454 | 0,02248 | -0,1458654 |
| 3.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 11,301118 | 6,39337 | -4,907748 |
| 3.4 | НН (до 1 кВ) | 2,25803 | 1,41026 | -0,84777 |
| 4 | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства) (cid:image004.png@01D18373.520CBFE0) | 3,17833 | 2,10688 | -1,07145 |
| 4.1 | ВН (110 кВ и выше) | - | 0,01459 | +0,01459 |
| 4.2 | СН1 (35 - 60 кВ) | 0,057520 | 0,00902 | -0,0485 |
| 4.3 | СН2 (1 - 20 кВ) | 2,551369 | 1,707784 | -0,843585 |
| 4.4 | НН (до 1 кВ) | 0,569445 | 0,375491 | -0,193954 |
| 5 | Количество случаев нарушения качества электрической энергии, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |
| 5.1 | В том числе количество случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации, подтвержденных актами контролирующих организаций и (или) решениями суда, штуки | - | - | - |