2.2. Рейтинг филиалов ООО «КЭнК» по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, cid:image001.png@01D18373.520CBFE0 | | | | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, cid:image002.png@01D18373.520CBFE0 | | | | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),  cid:image003.png@01D18373.520CBFE0 | | | | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),  cid:image004.png@01D18373.520CBFE0 | | | | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Филиал «Энергосеть г. Белово» | 0 | 0 | 0,16179883 | 0 | 0 | 0 | 0,1417025 | 0 | 0 | 0 | 0,9020337 | 0,4100444 | 0 | 0 | 0,1576335 | 0,091701 |  |  |
| 2 | Филиал «Энергосеть г. Анжеро-судженска» | 0 | 0 | 0,0761944 | 0,001727 | 0 | 0 | 0,0702202 | 0,001093 | 0 | 0 | 0,9020337 | 0,4100444 | 0 | 0 | 0,15763351 | 0,091701 |  |  |
| 3 | Филиал "Энергосеть  г. Гурьевск"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0181223 | 0 | 0 | 0 | 0,0239096 | 0 | 0 | 0 | 0,30931224 | 0,05524324 | 0 | 0 | 0,0628281 | 0,00928349 |  |  |
| 4 | Филиал "Энергосеть  г. Калтан"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0338094 | 0 | 0 | 0 | 0,0250993 | 0 | 0 | 0 | 0,0825321 | 0,01892044 | 0 | 0 | 0,0305311 | 0,00337423 |  |  |
| 5 | Филиал "Энергосеть  г. Киселевск"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,03609409 | 0 | 0 | 0 | 0,03040465 | 0 | 0 | 0 | 1,00460395 | 0,07922683 | 0 | 0 | 0,31525215 | 0,03691462 |  |  |
| 6 | Филиал "Энергосеть  г. Мариинск"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0069808 | 0 | 0 | 0 | 0,0136371 | 0 | 0 | 0 | 0,23164103 | 0,0036523 | 0 | 0 | 0,06915962 | 0,00192213 |  |  |
| 7 | Филиал "Энергосеть  г. Осинники"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,1700712 | 0 | 0 | 0 | 0,0852579 | 0 | 0 | 0 | 0,63383413 | 0,10519236 | 0 | 0 | 0,12627337 | 0,02835983 |  |  |
| 9 | Филиал "Энергосеть  г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,08971458 | 0 | 0 | 0 | 0,11531312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| 10 | Филиал "Энергосеть  г. Тайга"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0013796 | 0 | 0 | 0 | 0,0024203 | 0 | 0 | 0 | 0,05297509 | 0 | 0 | 0 | 0,01374121 | 0 |  |  |
| 11 | Филиал "Энергосеть  г. Таштагол"  ООО "КЭнК" | 0 | 0,00894164 | 0,06022917 | 0 | 0 | 0,01781598 | 0,0402198 | 0 | 0 | 0,02176466 | 0,32460758 | 0,02055102 | 0 | 0,00615306 | 0,09755291 | 0,00875928 |  |  |
| 12 | Филиал "Энергосеть  г. Топки"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,08641082 | 0 | 0 | 0 | 0,09548949 | 0 | 0 | 0 | 0,20912567 | 0,03756376 | 0 | 0 | 0,06573547 | 0,00906414 |  |  |
| 13 | Филиал "Энергосеть  г. Юрга"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0413039 | 0 | 0 | 0 | 0,03832369 | 0 | 0 | 0 | 0,3325387 | 0,0094745 | 0 | 0 | 0,10835329 | 0,00301518 |  |  |
| 14 | Филиал "Энергосеть  пгт. Яшкино"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,00755198 | 0 | 0 | 0 | 0,00616421 | 0 | 0 | 0 | 0,0572132 | 0,0080615 | 0 | 0 | 0,02049284 | 0,00264712 |  |  |
| 15 | Филиал "Энергосеть  пгт. Яя"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,01229173 | 0 | 0 | 0 | 0,0148231 | 0 | 0 | 0 | 0,1344493 | 0,00651295 | 0 | 0 | 0,04451765 | 0,00123061 |  |  |
| 17 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,00040647 | 0 | 0 | 0 | 0,00055768 | 0 | 0 | 0 | 0,06324977 | 0,00170972 | 0 | 0 | 0,0114138 | 0,00060229 |  |  |
| 18 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,0085435 | 0 | 0 | 0 | 0,01190459 | 0 | 0 | 0,0889922 | 0,3451281 | 0,00025795 | 0 | 0,015889 | 0,051645 | 0,0002528 |  |  |
| 19 | Филиал "Энергосеть пгт. Тяжинский" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,00103345 | 0 | 0 | 0 | 0,00170649 | 0 | 0 | 0 | 0,06101626 | 0,02532005 | 0 | 0 | 0,0349107 | 0,0058742 |  |  |
| 20 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | 0 | 0,00273299 | 0,02965937 | 0 | 0 | 0,00504142 | 0,04689708 | 0 | 0 | 0,00071036 | 0,37095943 | 0,01767507 | 0 | 0,00286647 | 0,1409627 | 0,00494847 |  |  |
| 21 | Филиал «Энергосеть г. Новокузнецка» | 0 | 0 | 0,052654 | 0,0002254 | 0 | 0 | 0,01191946 | 0,00005205 | 0 | 0 | 0,26439392 | 0,19381856 | 0 | 0 | 0,06053418 | 0,04780423 |  |  |
|  | Всего по сетевой организации | 0 | 0,01175427 | 0,8974989 | 0,0019524 | 0 | 0,02304701 | 0,8092664 | 0,0011451 | 0,08899216 | 0,02247502 | 6,39337034 | 1,41025961 | 0,01458888 | 0,00901953 | 1,7077837 | 0,37549103 |  |  |