2.2. Рейтинг филиалов ООО «КЭнК» по качеству оказания услуг по передаче электрической энергии, а также по качеству электрической энергии в отчетном периоде.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Структурная единица сетевой организации | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, cid:image001.png@01D18373.520CBFE0 | | | | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, cid:image002.png@01D18373.520CBFE0 | | | | Показатель средней продолжительности прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),  cid:image003.png@01D18373.520CBFE0 | | | | Показатель средней частоты прекращений передачи электрической энергии, связанных с проведением ремонтных работ на объектах электросетевого хозяйства сетевой организации (смежной сетевой организации, иных владельцев объектов электросетевого хозяйства),  cid:image004.png@01D18373.520CBFE0 | | | | Показатель качества оказания услуг по передаче электрической энергии (отношение общего числа зарегистрированных случаев нарушения качества электрической энергии по вине сетевой организации к максимальному количеству потребителей, обслуживаемых такой структурной единицей сетевой организации в отчетном периоде) | Планируемые мероприятия, направленные на повышение качества оказания услуг по передаче электроэнергии, с указанием сроков |
| ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | Филиал «Энергосеть г. Белово» | 0 | 0 | 0,052682 | 0,25288306 | 0 | 0 | 0,065116 | 0,1509708 | 0 | 0 | 0,279948 | 1,2985839 | 0 | 0 | 0,1503876 | 0,225245 |  |  |
| 2 | Филиал «Энергосеть г. Анжеро-судженска» | 0 | 0 | 0,066713 | 0,085579 | 0 | 0 | 0,052713 | 0,073998 | 0 | 0 | 0,616460 | 1,328623 | 0 | 0 | 0,128682 | 0,326939 |  |  |
| 3 | Филиал "Энергосеть  г. Киселевск"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,001519 | 0,042182 | 0 | 0 | 0,004651 | 0,037097 | 0 | 24,033333 | 4,982222 | 0,,794930 | 0 | 6 | 1,072868 | 0,229019 |  |  |
| 4 | Филиал "Энергосеть  г. Мариинск"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0 | 0,038814 | 0 | 0 | 0 | 0,034616 | 0 | 0 | 0,016305 | 0,476768 | 0 | 0 | 0,007752 | 0,112762 |  |  |
| 5 | Филиал "Энергосеть  г. Осинники"  ООО "КЭнК" | 0 | 1,9 | 0,191553 | 0,169059 | 0 | 2 | 0,215504 | 0,199357 | 0 | 0 | 4,246796 | 1,197659 | 0 | 0 | 1,223256 | 0,228932 |  |  |
| 6 | Филиал "Энергосеть  г. Прокопьевск" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,093612 | 0,314865 | 0 | 0 | 0,082171 | 0,174266 | 0 | 0 | 0,058760 | 0,316204 | 0 | 0 | 0,018605 | 0,115261 |  |  |
| 7 | Филиал "Энергосеть  г. Таштагол"  ООО "КЭнК" | 0 | 0,23 | 1,673116 | 0 | 0 | 0,01781598 | 0,0402198 | 0 | 0 | 0,02176466 | 0,32460758 | 0,02055102 | 0 | 0,00615306 | 0,09755291 | 0,00875928 |  |  |
| 8 | Филиал "Энергосеть  г. Топки"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0 | 0,271930 | 0 | 0 | 0,038760 | 0,084089 | 0 | 0 | 0 | 0,110135 | 0 | 0 | 0 | 0,032798 |  |  |
| 9 | Филиал "Энергосеть  г. Юрга"  ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0,056295 | 0,061108 | 0 | 0 | 0,046512 | 0,063478 | 0 | 0 | 0,410827 | 0,719140 | 0 | 0 | 0,063566 | 0,144162 |  |  |
| 10 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" ООО "КЭнК" | 0 | 0 | 0 | 0,024560 | 0 | 0 | 0 | 0,045851 | 0 | 0 | 0,048734 | 0,24788 | 0 | 0 | 0,023256 | 0,090209 |  |  |
| 11 | Филиал «Энергосеть г. Новокузнецка» | 0 | 0 | 0,0002016 | 0,109741 | 0 | 0 | 0,001550 | 0,035482 | 0 | 0 | 0,339948 | 0,564476 | 0 | 0 | 0,085271 | 0,144684 |  |  |
|  | Всего по сетевой организации | 0 | 2,13 | 2,136034 | 1,620152 | 0 | 4 | 2,091473 | 1,091673 | 0 | 24,03333 | 11,629406 | 7,975063 | 0 | 6 | 2,900775 | 1,884547 |  |  |