## Лист1
Стоимость технологического присоединения к электрическим сетям сетевой организации (не заполняется, в случае наличия на официальном сайте сетевой организации в сети Интернет интерактивного инструмента, который позволяет автоматически рассчитывать стоимость технологического присоединения при вводе параметров, предусмотренных настоящим пунктом).
Мощность энергопринимающих устройств заявителя, кВт |  |  | 15 |  | 150 |  | 250 |  | 670
Категория надежности |  |  | I - II | III | I - II | III | I - II | III | I - II | III
Расстояние до границ земельного участка заявителя, м | Необходимость строительства подстанции | Тип линии
500 - сельская местность/300 - городская местность | Да | КЛ | 11113 | 550 | 11113 | 11113 | 1418824.22 | 1252601.59 | 1987747.49 | 1596233.03
|  | ВЛ | 11113 | 550 | 11113 | 11113 | 997837.6 | 974693.35 | 1417225.2 | 1301829.4
| Нет | КЛ | 11113 | 550 | 11113 | 11113 | 1035681.72 | 703314.09 | --- | 2072196.11
|  | ВЛ | 11113 | 550 | 11113 | 11113 | 614695.1 | 425405.85 | --- | 978016.33
750 | Да | КЛ | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 3109817.85 | 2356323.54 | 3678741.12 | 2699954.98
|  | ВЛ | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 1927849.46 | 1636809.85 | 2347237.06 | 1963945.9
| Нет | КЛ | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 2726675.35 | 1807036.04 | --- | ---
|  | ВЛ | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 1544706.96 | 1087522.35 | --- | ---
1000 | Да | КЛ | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 4049258.76 | 2969502.4 | 4618182.02 | 3313133.84
|  | ВЛ | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 2444522.71 | 2004652.35 | 2863910.31 | 2331788.4
| Нет | КЛ | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 3666116.26 | 2420214.9 | --- | ---
|  | ВЛ | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 2061380.21 | 1455364.85 | --- | ---
1250 | Да | КЛ | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 4988699.66 | 3582681.26 | 5557622.93 | 3926312.7
|  | ВЛ | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 2961195.96 | 2372494.85 | 3380583.56 | 2699630.9
| Нет | КЛ | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 4605557.16 | 3033393.76 | --- | ---
|  | ВЛ | 11113 | 11113 | 11113 | 11113 | 2578053.46 | 1823207.35 | --- | ---