## Лист1 (2)
Приложение к служебной записке от 13.09.2016
Каталог приборов учета
№ п/п | Наименование прибора учета | Описание прибора учета | Цена, руб. с НДС | Фотография
Производитель: ООО "Матрица"
1 | NP 523 Split | Однофазные электросчетчики NP523 предназначены для установки у бытового потребителя, включенного в систему автоматизированного учета. Номинальное напряжение-220 - 240 В. Частота сети-50 (60) ±1Гц. Базовый ток-5 А. Максимальный ток: при 50°C -50 A, при 60°C-40 A, при 70°C-35 A. Класс точности-1,0. Основной коммуникационный интерфейс PL (Силовая линия). | 5531.84
2 | NP 71E.1-10-1 | Однофазный электронный счётчик электроэнергии для использования в системах учёта SMART IMS. Класс точности:- Активная энергия -1, Реактивная энергия-1 , Номинальный ток- Iном 5/80 A, в зависимости оттипа счётчика. Максимальный ток- Imax 80 A. Минимальный ток 0.05 Iном Чувствительность 0.004 Iном Номинальное напряжение. Uном 230 /120 В в зависимости от типа счётчика. Номинальная частота 50 Гц. Класс защиты -IP54. | 7068.2
3 | NP 73Е.2-12-1 | Трехфазный электронный счётчик прямого включения для использования в системах учёта SMART IMS. Класс точности : активная энергия-1, реактивная энергия-1. Номинальный ток- Iном 2.5/20 A, в зависимости от типа счётчика. Максимальный ток-Imax 100 A Минимальный ток: активная энергия-0.05 Iном, реактивная энергия-0.05 Iном. Чувствительность: активная энергия-0.004 Iном, реактивная энергия-0.005 Iном. Номинальное напряжение-Uном 3×230/3×120 В в зависимости от типа счётчика Диапазон напряжений 0.8 Uном... 1.2 Uном Номинальная частота 50 Гц. | 14158.82
4 | NP 73E.3-14-1 | Трехфазный электронный счётчик электроэнергии для использования в системах учёта SMART IMS. Класс точности: Активная энергия-1. Реактивная энергия-1. Номинальный ток, Ib (в зависимости от типа счётчика) 5/10 A. Максимальный ток-Imax 80 A. Номинальное напряжение-Un (в зависимости от типа счётчика) 3×230/3×120 В. Номинальная частота 50 Гц | 12493.84
5 | RUD 512 | Удаленный пользовательский дисплей предназначен для считывания информации со счетчика электрической энергии. Потребляемая мощность не более 3 Вт, габаритные размеры 36,5х82х144 мм, масса – не более 0,25 кг , рабочий диапазон температур от -40°С до +70°С. | 2921.68
Производитель: АО "Энергомера"
6 | CE101 S6 145 M6 | Однофазный 1-но элементный электросчетчик. Класс точности- 1. Номинальное напряжение-230 В. Базовый (максимальный) ток - 5 (60) А. | 580
7 | CE200 S6 145 M6 | Однофазный 2-х элементный электросчетчик. Класс точности- 1. Номинальное напряжение-230 В. Базовый (максимальный) ток - 5 (60) А. | 830
8 | СЕ 102 S7 148 OKPSVZ CCME-0002 | Однофазный многотарифный электросчетчик для устанавки на щиток. Широкий набор интерфейсов и дополнительных опций. Измерение активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. Организация учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через ИК-порт, PLC модем. Класс точности 1;2, 230В 10(100)А. | 3171
9 | СЕ 102 S7 145 OKPSVZ CCME-0002 | Однофазный многотарифный электросчетчик для устанавки на щиток. Широкий набор интерфейсов и дополнительных опций. Измерение активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока. Организация учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через ИК-порт, PLC модем. Класс точности 1;2, 230В 5(60)А. | 3167
10 | СЕ 201.1 S7 145 JR1VZ | Однофазный многотарифный двухэлементный электросчетчик. Измерение и учет активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и организация ее учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через оптопорт и радиомодем. Класс точности 1;2, 230В 5(60)А. | 3077
11 | СЕ 201.1 S7 145 JR2VZ | Однофазный многотарифный двухэлементный электросчетчик. Измерение и учет активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и организация ее учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через оптопорт и радиомодем,радиоинтерфейс с разъемом под внешнюю антенну.Класс точности 1;2, 230В 5(60)А. | 4000
12 | СЕ 201.1 S7 145 JR1Q2VZ | Однофазный многотарифный двухэлементный электросчетчик. Измерение и учет активной электроэнергии в однофазных цепях переменного тока и организация ее учета по четырем тарифам с передачей накопленной информации через оптопорт и радиомодем, c реле управления нагрузкой на 60А. Класс точности 1;2, 230В 5(60)А. | 4034
13 | CE 208 C2 849.2 OPR1.QD | Счетчик предназначен для измерения активной и реактивной энергии в однофазных цепях переменного тока, организации многотарифного учета электроэнергии. Конструктивно счетчики разделены на две части: измерительный блок и индикаторное устройство. Измерительные блоки выполняют всю функциональность многотарифного счетчика, устанавливаются без дополнительной защиты от влияния окружающей среды вблизи опоры линии электропередачи на отводящих к потребителю силовых проводах. Также измерительные блоки осуществляют передачу информационных данных по радио интерфейсу для автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии АИИС КУЭ (АСКУЭ). Индикаторное устройство выполняет функции индикации показаний. Класс точности 1; 2. 230В, 5(80)А | 8426
14 | CE 303 S31 543 JAVZ | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным интерфейсом EIA485.Класс точности 0,5S/0,5; 3х230/400В, 5 (10)А. | 4651
15 | CE 303 S31 543 JPVZ | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным PLC-модем (передача информации по сети 0,4кВ).Защита памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений. Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям. Класс точности 0,5S/0,5; 3х230/400В, 5 (10)А. | 5969
16 | CE303 S31 543 JR2QVZ | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным радио-модемом (передача информации по радио частоте, радиоинтерфейс с внешней антенной).Защита памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений. Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям. Класс точности 0,5S/0,5; 3х230/400В, 5 (10)А. | 5950
17 | СЕ 303 S31 543 JR1QVZ СЕ831 М01.03 | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным радио-модемом (передача информации по радио частоте, радиоинтерфейс со встроенной антенной).Защита памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений. Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям. Класс точности 0,5S/0,5; 3х230/400В, 5 (10)А. | 7238
18 | СЕ 303 S31 503 JGVZ | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным GSM/GPRS модемом. Защита памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений. Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям. Класс точности 0,5S/0,5; 3х57,7/100, 5 (10)А. | 8855
19 | СЕ 303 S31 503 JАVZ | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным интерфейсом EIA485. Класс точности 0,5S/0,5; 3х57,7/100, 5 (10)А. | 4556
20 | CE 303 S31 543 JGVZ | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным GSM/GPRS модемом. Защита памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений. Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям. Класс точности 0,5S/0,5; 3х230/400В, 5 (10)А. | 8854
21 | СЕ 303 S31 746 JR1QVZ СЕ831 М01.03 | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным радио-модемом (передача информации по радио частоте, радиоинтерфейс со встроенной антенной).Защита памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений. Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям. Класс точности 0,5S/0,5; 3х230/400В, 5 (100)А. | 5904
22 | CE 303 S31 746 JAVZ | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным интерфейс EIA485.Класс точности 1/1; 3х230/400В, 5(100)А. | 4556
23 | CE 303 S31 746 JPVZ | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным PLC-модем (передача информации по сети 0,4кВ).Защита памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений. Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям. Класс точности 1/1; 3х230/400В, 5 (100)А. | 6020
24 | CE303 S31 746 JGVZ | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным GSM/GPRS модемом. Защита памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений. Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям. Класс точности 0,5S/0,5; 3х230/400В, 5 (100)А. | 8855.0268
25 | CE303 S31 746 JR1QVZ CE831М01.03 с СЕ901 | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным радио-модемом (передача информации по радио частоте, радиоинтерфейс со встроенной антенной).Защита памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений. Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям. Укомплектован устройством считывания счетчиков СЕ901, которое предназначено для дистанционного считывания данных со счетчиков электрической энергии по радиоканалу. Класс точности 0,5S/0,5; 3х230/400В, 5 (100)А. | 8695.9982
26 | CE303 S31 746 JR2QVZ | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным радио-модемом (передача информации по радио частоте, радиоинтерфейс с внутренней антенной).Защита памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений. Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям. Класс точности 0,5S/0,5; 3х230/400В, 5 (100)А. | 7467.9958
27 | CE303 S34 745 JR1Q2VZ с CE 901 RU | Счетчик трехфазный и предназначен для измерения активной и реактивной электрической энергии, активной, реактивной мощности, частоты напряжения, коэффициентов активной и реактивной мощностей, углов между векторами фазных напряжений и векторами фазных токов и напряжений, среднеквадратического значения напряжения, силы тока в трехфазных четырехпроводных цепях переменного тока и организации многотарифного учета электроэнергии со встроенным радио-модемом (передача информации по радио частоте, радиоинтерфейс со встроенной антенной).Защита памяти данных и памяти программ от несанкционированных изменений, c реле управления нагрузкой на 60А. Устойчивость к климатическим, механическим и электромагнитным воздействиям. Укомплектован устройством считывания счетчиков СЕ901, которое предназначено для дистанционного считывания данных со счетчиков электрической энергии по радиоканалу. Класс точности 0,5S/0,5; 3х230/400В, 5 (60)А. | 12297.9954
Производитель: Нижегородское научно-производственное объединение имени М.В.Фрунзе
26 | СЭТ 4ТМ-03М-01 | Счетчик предназначен для измерения и многотарифного учета активной и реактивной электроэнергии, ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования, фиксации максимумов мощности, измерения параметров трехфазной сети и параметров качества электроэнергии. Имеет три интерфейса связи предназначены для работы, как автономно, так и в составе (АСКУЭ). Номинальное напряжение 3x(57,7-115)/(100-200)B. Номинальный ток 5(10)A. Класс точности по активно/реактивной энергии 0,5S/1,0. Число тарифов 8. | 16323
27 | СЭТ 4ТМ-02М-03 | Счетчик электроэнергии предназначен для работы в трех- и четырехпроводных сетях переменного тока с напряжением 3x(57,7-115)/(100-200) В, частотой (50±2,5) Гц, номинальным (максимальным) током 5(10) А. Предназначен для измерения и многотарифного учета активной и реактивной электроэнергии, ведения массивов профиля мощности нагрузки с программируемым временем интегрирования , фиксации максимумов мощности, измерения параметров трехфазной сети и параметров качества электроэнергии. Электросчетчик имеет два интерфейса связи и предназначены для работы, как автономно, так и в составе системы АСКУЭ. | 13858
28 | Счетчик электрической энергии ЦЭ6803В 1 230В 10-100А 3ф.4пр. М7 Р32 | Трехфазный однотарифный электросчетчик Класс точности - 1. Номинальное напряжение-230В. Базовый (максимальный) ток - 10 (100) А. | 2086
29 | Счетчик электрической энергии ЦЭ6803В 1 230В 1-7,5А 3ф. 4пр. М7 Р32 | Трехфазный однотарифный электросчетчик Класс точности - 1. Номинальное напряжение- 220В. Базовый (максимальный) ток - 1 (7,5) А. | 2058