## Суммарные времена
Расчётное время восстановления электроснабжения в случае введения внепланового ограничения режима потребления электрической энергии (мощности).
№ п/п | Наименование филиала (в алфавитном порядке) | Населенные пункты обслуживаемые филиалами | Общее количество времени затрачиваемое на ликвидацию аварии (в т.ч. поиск места повреждения, производство оперативных переключений, сбор и доставка к месту проведения работ ремонтных бригад, допуск бригад, работы по устранению аварий, включение электроустановки в работу),час.
|  |  | Время перевода потребителей на резервное питание (при наличии резервного питания у потребителей) |  | При отсутствии резервного источника питания у потребителей
[5 empty] | Устранение повреждений в трансформаторных подстанциях 6, 10 кВ | [9 empty] | Устранение повреждений на воздушных линиях (ВЛ), воздушных линиях с проводами имеющими изолирующее покрытие (ВЛИ) | [13 empty] | Замена концевых муфт на кабельных линиях
[5 empty] | Замена силового трансформатора 6, 10 кВ |  |  |  | Замена разъединителя (выключателя нагрузки) 6, 10 кВ |  | Замена рубильника 0,4 кВ |  | Замена опорных, проходных изоляторов, разрядников, ОПН |  | Замена опоры |  | Восстановление (перетяжка) проводов в пролете ВЛ |  | Восстановление шлейфов ВЛ |  | Замена линейного разъединителя на ВЛ |  | Замена разрядника, ОПН на опоре ВЛ (ВЛИ) |  | Замена траверсы на опоре ВЛ |  | Замена опорного (подвесного) изолятора на опоре ВЛ
[5 empty] | МТП, СТП |  | КТП, ТП
|  |  | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час | минимальное время, час | максимальное время, час
1 | "Энергосеть г. Анжеро-Судженска" | - г. Анжеро-Судженск - пос. Антоновский рудник | 0.5 | 1 | 2.25 | 3.5 | 3.25 | 4.5 | 2 | 3.25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2.75 | 4 | 2.25 | 3.5 | 1 | 3 | 3.25 | 4.5 | 3 | 3 | 2.75 | 4 | 1 | 3 | 3.25 | 4.5
2 | "Энергосеть г. Белово" | - г. Белово - п.Бачатский - п. Черта - п. 8 Марта - м-н Ивушка - с. Заречное - п. Новый Городок - п. Старо-Белово - п. Колмогоры - п. Грамотеино - п. Новостройка - п. Бабанаково - г. Полысаево, - пос.Красногорский - пос. Зелёный ключ | 0.5 | 1 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.25 | 3.25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5
3 | "Энергосеть г. Гурьевска" | - г. Гурьевск - г. Салаир - д.Гавриловка - п.Раздольный - п.Салаирский дом отдыха | 0.25 | 1 | 2 | 3.5 | 3 | 4.5 | 1.75 | 3.25 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 2.5 | 4 | 2 | 3.5 | 0.75 | 3 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | 2.5 | 4 | 0.75 | 3 | 3 | 4.5
4 | "Энергосеть г. Калтана" | - г. Калтан, - пос. Малышев Лог - пос. Постоянный - пос. Шушталеп - пос. Малиновка | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.25 | 3.25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5
5 | "Энергосеть г. Киселевска" | - г. Киселёвск - пгт. Карагайлинский | 0.25 | 0.75 | 2.25 | 3.5 | 3.25 | 4.5 | 2 | 3.25 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 2.75 | 4 | 2.25 | 3.5 | 0.75 | 3 | 3.25 | 4.5 | 3 | 3 | 2.75 | 4 | 0.75 | 3 | 3.25 | 4.5
6 | "Энергосеть Крапивинского района" | - пгт. Крапивинский - пгт. Зеленогорский | 0.25 | 1 | 2.25 | 3.75 | 3.25 | 4.75 | 2 | 3.5 | 0.75 | 3.25 | 0.75 | 3.25 | 2.75 | 4.25 | 2.25 | 3.75 | 0.75 | 3.25 | 3.25 | 4.75 | 3.25 | 3.25 | 2.75 | 4.25 | 0.75 | 3.25 | 3.25 | 4.75
7 | "Энергосеть г. Мариинска" | - г. Мариинск - пгт. Верх-Чебула, - с.Николаевка - с.Усманка - с.Чумай - с.Михайловка - с.Алчедат - д.Дмитриевка - с.Курск-Смоленка - с.Кураково - п.Первый | 0.25 | 0.75 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.75 | 2.75 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4
8 | "Энергосеть г. Осинники" | - г. Осинники, - пос. Тайжина - пос. Кульчаны | 0.25 | 1 | 2 | 3.75 | 3 | 4.75 | 1.75 | 3.5 | 0.75 | 3.25 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 4.25 | 2 | 3.75 | 0.75 | 3.25 | 3 | 4.75 | 3.25 | 3.25 | 2.5 | 4.25 | 0.75 | 3.25 | 3 | 4.75
9 | "Энергосеть г. Прокопьевска" | - г. Прокопьевск, - п. Большой Керлегеш - п. Золх - п. Красная Горка - с. Новорождественское - п. Новостройка - с. Шарап | 0.25 | 0.75 | 2.25 | 3.5 | 3.25 | 4.5 | 2 | 3.25 | 0.75 | 3 | 0.75 | 3 | 2.75 | 4 | 2.25 | 3.5 | 0.75 | 3 | 3.25 | 4.5 | 3 | 3 | 2.75 | 4 | 0.75 | 3 | 3.25 | 4.5
10 | "Энергосеть пгт. Промышленная" | - пгт. Промышленная, - ст. Подунская, - пос. Плотниково, - пос. Октябрьский | 0.25 | 0.75 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1.75 | 3.75 | 0.75 | 3.5 | 0.75 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 2 | 4 | 0.75 | 3.5 | 3 | 5 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 0.75 | 3.5 | 3 | 5
11 | "Энергосеть г. Тайга" | - г. Тайга, - пос. Пихтач, - пос. Сураново, - пос. Таёжный, - пос. Кузель | 0.25 | 0.75 | 2 | 3.75 | 3 | 4.75 | 1.75 | 3.5 | 0.75 | 3.25 | 0.75 | 3.25 | 2.5 | 4.25 | 2 | 3.75 | 0.75 | 3.25 | 3 | 4.75 | 3.25 | 3.25 | 2.5 | 4.25 | 0.75 | 3.25 | 3 | 4.75
12 | "Энергосеть г. Таштагол" | - г. Таштагол - пос. Тельбес - пгт. Мундыбаш - пгт. Темиртау - пос. Сухаринка - пос. Кедровка - дер. Самара - дер. Пелогеев лог - пгт. Каз - пос. Центральный - пос. Чугунаш - пос. Шалым - пос. Базанча - пос. Калары - пос. Алтамаш - пос. Ключевой - пгт. Шерегеш - пос. Чушла - пос. Юдино - пос. Сокол - дер. Ивановка - пос. Габовск - дер. Секушта - дер. Малый Лабыш - пос. Спасск - пос. Чулеш - пос. Талон - пос. Майск - пос. Мрассу | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 6.25 | 3.5 | 7.25 | 2.25 | 6 | 1 | 5.75 | 1 | 5.75 | 3 | 6.75 | 2.5 | 6.25 | 1 | 5.75 | 3.5 | 7.25 | 5.75 | 5.75 | 3 | 6.75 | 1 | 5.75 | 3.5 | 7.25
13 | "Энергосеть Тисульского района" | - п.г.т. Тисуль - п.Ржавчик - п.Комсомольск - п. Берикульский - с. Гороховка - п. Новый Берникуль - п. Макарак - п. Центральный - п. Б Натальевка - пгт. Белогорск | 0.25 | 0.75 | 2 | 3.25 | 3 | 4.25 | 1.75 | 3 | 0.75 | 2.75 | 0.75 | 2.75 | 2.5 | 3.75 | 2 | 3.25 | 0.75 | 2.75 | 3 | 4.25 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 3.75 | 0.75 | 2.75 | 3 | 4.25
14 | "Энергосеть г. Топки" | - г. Топки | 0.25 | 0.75 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.75 | 2.75 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4
15 | "Энергосеть пгт. Тяжинский" | - пос. Итатский, - пгт. Тяжинский, - пос. Ступишино, - пос. Даниловка | 0.5 | 0.75 | 2 | 3.25 | 3 | 4.25 | 1.75 | 3 | 1 | 2.75 | 1 | 2.75 | 2.5 | 3.75 | 2 | 3.25 | 1 | 2.75 | 3 | 4.25 | 2.75 | 2.75 | 2.5 | 3.75 | 1 | 2.75 | 3 | 4.25
16 | "Энергосеть г. Юрга" | - г. Юрга, -ст.Тутальская - Тутальский санаторий - п. Сланцевый рудник - п. Осоавиахим - д. Арлюк - д. Проскоково - п. Речной - н.п. Юрга 2 | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3.75 | 3.5 | 4.75 | 2.25 | 3.5 | 1 | 3.25 | 1 | 3.25 | 3 | 4.25 | 2.5 | 3.75 | 1 | 3.25 | 3.5 | 4.75 | 3.25 | 3.25 | 3 | 4.25 | 1 | 3.25 | 3.5 | 4.75
17 | "Энергосеть пгт. Яшкино" | - пгт. Яшкино, - пос. Акация, - с. Колмогорова, - с. Пашкова, - ст. Литвиново | 0.25 | 0.75 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1.75 | 2.75 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4
18 | "Энергосеть пгт. Яя" | - пгт. Яя, - ст. Судженка - пгт. Ижморский | 0.25 | 0.75 | 2.5 | 3 | 3 | 4 | 1.75 | 2.75 | 0.75 | 2.5 | 0.75 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | 3 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 0.75 | 2.5 | 3 | 4
19 | "Энергосеть г. Новокузнецк" | - г. Новокузнецк | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3.75 | 3.5 | 4.75 | 2.25 | 3.5 | 1 | 3.25 | 1 | 3.25 | 3 | 4.25 | 2.5 | 3.75 | 1 | 3.25 | 3.5 | 4.75 | 3.25 | 3.25 | 3 | 4.25 | 1 | 3.25 | 3.5 | 4.75
20 | "Энергосеть г. Мыски" | - г. Мыски - п. Подобас - п. Берензас - п. Тутуяс - п. Усть-Мрас - п. Чувашка - п. Чуазас - п. Бородино | 0.5 | 0.75 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 2.25 | 3.25 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 3.5 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 4.5
Примечание:
Указанное в таблице время на ликвиацию аварии является ориентировочным (расчетным) при "идеальных" условиях и может быть увеличено в зависимости от наличия одновременно нескольких аварий на других участках сети в указанный промежуток времени, месторасположения (удаленности) поврежденного участка, времени текущих суток, погодных условий, труднодоступности местности, действий персонала смежных электросетевых компаний, а также прочих непредвиденных факторов.
Условные обозначения:
КТП - комплектная трансформаторная подстанция
ТП - трансформаторная подстанция закрытого типа (капитальная)
МТП - мачтовая - трансформаторная подстанция
СТП - столбовая - трансформаторная подстанция
ВЛ - воздушная линия
ВЛИ - воздушная линия изолированная