## Лист1
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Кузбасская энергосетевая компания" в 2022 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, и мероприятий по их устранению, а также информация об объёме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии (за период с января по сентябрь 2022 г., включительно).
№ п/п | Филиалы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | 2022 год
|  | Количество технологических нарушений | [21 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*час
|  | 1 квартал |  |  | Итого за 1 квартал | 2 квартал |  |  | Итого за 2 квартал | 3 квартал |  |  | Итого за 3 квартал | 4 квартал |  |  | Итого за 4 квартал | Всего за 2022 год | Из них: |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  | Январь | Февраль | Март |  | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |  | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчётных природно -климатических нагрузок | Повреждения в сети потребителя | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженк" | 2 | 3 | 5 | 10 | 4 | 21 | 15 | 40 | 13 | 19 | 6 | 38 |  |  |  | 0 | 88 | 47 | 5 | 0 | 2 | 34 | 1.534 | 6.113 | 3.499 |  | 11.146
2 | Филиал "Энергосеть г. Белово" | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | 9 | 17 | 39 | 32 | 20 | 12 | 64 |  |  |  | 0 | 109 | 69 | 13 | 0 | 9 | 18 | 0.645 | 1.802 | 3.329 |  | 5.776
3 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | 3 | 1 | 3 | 7 | 5 | 7 | 6 | 18 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  |  | 0 | 26 | 18 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2.243 | 6.039 | 0.017 |  | 8.299
4 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 7 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 9 | 4 | 0 | 1 | 6 | 0.543 | 1.64 | 0 |  | 2.183
5 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 7 | 8 | 25 | 1 | 6 | 1 | 8 |  |  |  | 0 | 36 | 17 | 3 | 0 | 2 | 14 | 2.042 | 11.395 | 1.933 |  | 15.37
6 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 0.159 | 0 |  | 0.339
7 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 8 | 15 | 10 | 2 | 9 | 21 |  |  |  | 0 | 39 | 16 | 3 | 0 | 2 | 18 | 0.18 | 0.28 | 1.632 |  | 2.092
8 | Филиал "Энергосеть г. Мыски" | 3 | 4 | 4 | 11 | 6 | 7 | 3 | 16 | 5 | 4 | 0 | 9 |  |  |  | 0 | 36 | 24 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7.639 | 3.877 | 5.964 |  | 17.48
9 | Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" | 2 | 8 | 9 | 19 | 19 | 16 | 20 | 55 | 18 | 26 | 7 | 51 |  |  |  | 0 | 125 | 46 | 2 | 0 | 2 | 75 | 3.931 | 28.05 | 14.734 |  | 46.715
10 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 18 | 24 | 14 | 22 | 15 | 51 |  |  |  | 0 | 78 | 44 | 0 | 0 | 7 | 27 | 0.192 | 4.138 | 8.503 |  | 12.833
11 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | 4 | 2 | 5 | 11 | 7 | 10 | 37 | 54 | 23 | 16 | 6 | 45 |  |  |  | 0 | 110 | 69 | 12 | 0 | 9 | 20 | 0.577 | 8.941 | 11.502 |  | 21.02
12 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.004 | 0.71 | 0 |  | 0.714
13 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.475 | 0 |  | 0.475
14 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 24 | 8 | 6 | 38 | 11 | 9 | 32 | 52 | 8 | 18 | 6 | 32 |  |  |  | 0 | 122 | 104 | 4 | 0 | 9 | 5 | 3.613 | 6.189 | 1.625 |  | 11.427
15 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 29 | 10 | 39 | 7 | 3 | 7 | 17 |  |  |  | 0 | 58 | 34 | 3 | 0 | 2 | 19 | 51.448 | 5.707 | 4.756 |  | 61.911
16 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | 1 | 0 | 4 | 5 | 6 | 9 | 11 | 26 | 11 | 15 | 9 | 35 |  |  |  | 0 | 66 | 28 | 5 | 0 | 4 | 29 | 2.009 | 5.224 | 54.784 |  | 62.017
17 | Филиал "Энергосеть г. Тяжинский" | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.705 | 0.44 | 0 |  | 1.145
18 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | 0 | 5 | 3 | 8 | 2 | 8 | 7 | 17 | 1 | 3 | 9 | 13 |  |  |  | 0 | 38 | 23 | 3 | 0 | 3 | 9 | 1.17 | 1.553 | 0.899 |  | 3.622
19 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 | 2 | 13 | 1 | 4 | 2 | 7 |  |  |  | 0 | 21 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 0.019 | 2.727 | 1.919 |  | 4.665
20 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | 0 | 5 | 2 | 7 | 1 | 13 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 23 | 3 | 3 | 0 | 1 | 16 | 1.613 | 7.617 | 0 |  | 9.23
Итого: |  | 45 | 46 | 52 | 143 | 107 | 170 | 208 | 485 | 145 | 158 | 89 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1020 | 576 | 68 | 0 | 57 | 319 | 80.287 | 103.076 | 115.096 | 0 | 298.459
Общее количество технологических нарушений в электрических сетях филиалов ООО "КЭнК" за период с января по сентябрь 2022 года составило 1020, недоотпуск электроэнергии в результате инцидентов 298,459 тыс. кВт*час