## Лист3
Сведения о техническом состоянии электрических сетей ООО "Кузбасская энергосетевая компания" в 2016 году
Сводная информация об аварийных отключениях по границам территориальных зон деятельности организации, вызванных авариями или внеплановыми отключениями объектов электросетевого хозяйства, а также информация об объёме недопоставленной, в результате аварийных отключений, электрической энергии (за период с января по декабрь 2016 г., включительно).
№ п/п | Филиалы ООО "Кузбасская энергосетевая компания" | 2016 год
|  | Количество технологических нарушений | [21 empty] | Недоотпуск электроэнергии, тыс. кВт*час
|  | 1 квартал |  |  | Итого за 1 квартал | 2 квартал |  |  | Итого за 2 квартал | 3 квартал |  |  | Итого за 3 квартал | 4 квартал |  |  | Итого за 4 квартал | Всего за 2016 год | Из них: |  |  |  |  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | год
|  | Январь | Февраль | Март |  | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |  |  | Сверхнорматив-ные сроки эксплуатации и прочие причины | Повреждение оборудования в результате воздействия посторонних лиц или организаций | Воздействие сверхрасчётных природно -климатических нагрузок | Повреждения в сети потребителя | Повреждения в сетях смежной электросетевой компании
1 | Филиал "Энергосеть г. Анжеро-Судженк" | 3 | 2 | 4 | 9 | 3 | 4 | 4 | 11 | 22 | 5 | 1 | 28 | 2 | 5 | 5 | 12 | 60 | 21 | 4 | 24 | 6 | 5 | 2.4738 | 3.052 | 3.181 | 5.014 | 13.7208
2 | Филиал "Энергосеть г.Белово" | 6 | 3 | 2 | 11 | 6 | 9 | 7 | 22 | 22 | 7 | 8 | 37 | 0 | 2 | 8 | 10 | 80 | 40 | 6 | 18 | 5 | 10 | 5.399 | 11.718 | 32.374 | 1.647 | 51.138
3 | Филиал "Энергосеть пгт. Белогорск" | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0.0955 | 0.528 | 0.528 | 0 | 1.1515
4 | Филиал "Энергосеть Чебулинского района" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 3.251 | 1.792 | 1.716 | 6.759
5 | Филиал "Энергосеть г. Гурьевск" | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 7 | 5 | 4 | 3 | 12 | 0 | 7 | 5 | 12 | 33 | 10 | 0 | 8 | 4 | 11 | 1.215 | 1.227 | 5.267 | 4.234 | 11.943
6 | Филиал "Энергосеть Ижморского района" | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.015 | 2.967 | 0.726 | 0 | 3.708
7 | Филиал "Энергосеть г. Калтан" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 2 | 8 | 20 | 6 | 3 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2.748 | 1.442 | 1.628 | 5.818
8 | Филиал "Энергосеть г. Киселевск" | 2 | 5 | 3 | 10 | 4 | 1 | 12 | 17 | 10 | 7 | 2 | 19 | 2 | 0 | 1 | 3 | 49 | 19 | 3 | 8 | 1 | 18 | 4.428 | 2.239 | 5.885 | 1.881 | 14.433
9 | Филиал "Энергосеть Крапивинского района" | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0.32 | 0.288 | 0.97 | 0.153 | 1.731
10 | Филиал "Энергосеть г. Мариинск" | 0 | 5 | 1 | 6 | 1 | 3 | 4 | 8 | 9 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 10 | 0 | 4 | 1 | 13 | 0.846 | 1.633 | 2.459 | 0 | 4.938
11 | Филиал "Энергосеть г. Осинники" | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 0 | 14 | 16 | 3 | 2 | 6 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 35 | 10 | 4 | 14 | 3 | 4 | 1.351 | 13.553 | 22.958 | 9.828 | 47.69
12 | Филиал "Энергосеть г. Полысаево" | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 5 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19 | 7 | 9 | 4 | 1 | 2 | 2.006 | 5.46 | 2.731 | 0.661 | 10.858
13 | Филиал "Энергосеть г. Прокопьевск" | 1 | 5 | 14 | 20 | 4 | 14 | 16 | 34 | 24 | 10 | 1 | 35 | 7 | 4 | 7 | 18 | 107 | 37 | 11 | 30 | 9 | 18 | 5.372 | 10.502 | 6.896 | 5 | 27.77
14 | Филиал "Энергосеть пгт. Промышленная" | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 5 | 20 | 1 | 0 | 8 | 9 | 40 | 8 | 0 | 7 | 0 | 25 | 2.425 | 8.208 | 10.897 | 7.989 | 29.519
15 | Филиал "Энергосеть г. Тайга" | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0.031 | 0.123 | 2.071 | 0.091 | 2.316
16 | Филиал "Энергосеть г. Таштагол" | 19 | 12 | 16 | 47 | 6 | 9 | 14 | 29 | 6 | 14 | 5 | 25 | 3 | 10 | 6 | 19 | 120 | 23 | 4 | 61 | 5 | 26 | 16.748 | 10.123 | 11.174 | 3.655 | 41.7
17 | Филиал "Энергосеть Тисульского района" | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | 12 | 1 | 24 | 2 | 0 | 4 | 6 | 41 | 10 | 1 | 19 | 2 | 9 | 0.537 | 0.454 | 2.953 | 0.495 | 4.439
18 | Филиал "Энергосеть г. Топки" | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0.408 | 0.881 | 2.32 | 0.109 | 3.718
19 | Филиал "Энергосеть г. Тяжинский" | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0.03 | 1.573 | 0.373 | 0 | 1.976
20 | Филиал "Энергосеть г. Юрга" | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 | 3 | 11 | 4 | 2 | 2 | 8 | 29 | 17 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1.756 | 3.595 | 5.254 | 9.602 | 20.207
21 | Филиал "Энергосеть пгт. Яшкино" | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 23 | 0 | 1 | 5 | 0 | 17 | 1.452 | 3.25 | 1.253 | 2.269 | 8.224
22 | Филиал "Энергосеть г. Новокузнецка" | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 8 | 25 | 11 | 1 | 5 | 17 | 46 | 3 | 1 | 0 | 0 | 42 | 1.306 | 0 | 21.899 | 19.844 | 43.049
23 | Филиал "Энергосеть пгт. Яя" | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 12 | 3 | 0 | 5 | 1 | 3 | 0.174 | 0.095 | 0.241 | 0.052 | 0.562
Итого: |  | 37 | 41 | 66 | 144 | 50 | 53 | 108 | 211 | 160 | 97 | 52 | 309 | 42 | 37 | 66 | 145 | 809 | 241 | 52 | 228 | 50 | 238 | 48.3883 | 87.468 | 145.644 | 75.868 | 357.3683
Общее количество технологических нарушений в электрических сетях филиалов ООО "КЭнК" за 2016 год составило 809, недоотпуск электроэнергии в результате инцидентов 357,368тыс. кВт*час